## Použitie fin.prostriedkov
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [17 empty] | {a6db92c4-b7b7-4268-9b81-a9ab7c8042d0}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [16 empty] | False
Stavba:
Modernizácia priestorov pre športové aktivity v pirestoroch ŠD študenská
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | #REF!
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO: | 00397440
|  | Technická univerzita vo Zvolene |  |  |  | IČ DPH: | SK2020474808
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | #REF!
|  | Ermont s.r.o. |  |  |  | IČ DPH: | #REF!
| Projektant: |  |  |  |  | IČO: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | IČ DPH: | #REF!
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | IČ DPH: | #REF!
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 172750
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 172750 |  |  | 20% | 34550
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 207300
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Modernizácia priestorov pre športové aktivity v pirestoroch ŠD študenská
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | #REF!
Objednávateľ: |  |  | Technická univerzita vo Zvolene |  |  | Projektant: | #REF!
Zhotoviteľ: |  |  | Ermont s.r.o. |  |  | Spracovateľ: | #REF!
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 172750.001 | [20 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 30265.18
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 336.258
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 18390.219
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 2085.94
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 9452.763
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 130360.336
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [5 empty] | 31545.685
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 4522.044
| 715 - Izolácie proti chemickým vplyvom | [5 empty] | 4070.763
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 846.621
| 766 - Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 21239.098
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 18427.508
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | [5 empty] | 45753.553
| 784 - Maľby | [5 empty] | 3955.064
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 12124.485
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 12124.485
ROZPOČET
Stavba:
Modernizácia priestorov pre športové aktivity v pirestoroch ŠD študenská
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | #REF!
Objednávateľ: |  |  | Technická univerzita vo Zvolene |  |  | Projektant: | #REF!
Zhotoviteľ: |  |  | Ermont s.r.o. |  |  | Spracovateľ: | #REF!
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 172750.001 | [5 empty] | 1784.4046 |  | 106.9299 |  | 6.7914 | [9 empty] | D | -1 | [7 empty] | 172750.001
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 30265.18 | [5 empty] | 1259.2992 |  | 93.5381 |  | 6.011 | [8 empty] | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 30265.18
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 336.258 |  | 1 FA |  |  |  | 4.3428 |  | 0.92933 |  | 0 | 2 FA | [7 empty] | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 336.258
1 | K | 342272104 | Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) 3,35*2,5 | m2 | 8.375 | 37.749 | 316.148 |  |  |  | znížená | 0.4409 | 3.6925 | 0.11069 | 0.92703 | 0 | 0 |  | 316.148 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 316.148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 316.148 | 4 | 1148728264
2 | K | 342948112.S | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním | m | 5 | 4.022 | 20.11 |  |  |  | znížená | 0.13006 | 0.6503 | 0.00046 | 0.0023 | 0 | 0 |  | 20.11 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.11 | 4 | 1981701671
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 18390.219 | [5 empty] | 499.5821 |  | 87.4648 |  | 0 | [8 empty] | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 18390.219
3 | K | 611459181.S | Zatieranie škár stropov zo stropníc alebo dosiek maltou do roviny líca | m2 | 242 | 2.754 | 666.468 |  |  |  | znížená | 0.13928 | 33.7058 | 0.00621 | 1.5028 | 0 | 0 |  |  | 666.468 | [5 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 666.468 | 0 | 0 | 0 | 2 | 666.468 | 4 | -1528425644
4 | K | 611901111.S | Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou vnútorných stropov a podhľadov 242+386 | m2 | 628 | 6.668 | 4187.504 |  |  |  | znížená | 0.33238 | 208.7346 | 0.00185 | 1.1618 | 0 | 0 |  |  | 4187.504 | [5 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4187.504 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4187.504 | 4 | 29566931
5 | K | 612401801.S | Príplatok za omietanie vnútorných pilierov a stĺpov zo suchých zmesí 0,45*4*5,7*16 | m2 | 164.16 | 9.641 | 1582.667 |  |  |  | znížená | 0.141 | 23.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1582.667 | [5 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1582.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1582.667 | 4 | 1346084163
6 | K | 612451071.S | Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky | m2 | 150 | 2.078 | 311.7 |  |  |  | znížená | 0.09632 | 14.448 | 0.0064 | 0.96 | 0 | 0 |  | 311.7 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 311.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 311.7 | 4 | -291610570
7 | K | 612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | m2 | 628 | 2.16 | 1356.48 |  |  |  | znížená | 0.05205 | 32.6874 | 0.00023 | 0.14444 | 0 | 0 |  | 1356.48 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1356.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1356.48 | 4 | -1422364197
8 | K | 631316113.S | Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, korundom, stredne ťažká prevádzka, hr. vsypu 2 mm | m2 | 242 | 7.321 | 1771.682 |  |  |  | znížená | 0.26704 | 64.6237 | 0.00316 | 0.76472 | 0 | 0 |  |  |  | 1771.682 |  |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1771.682 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1771.682 | 4 | 288827351
9 | K | 631319101.S | Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu | m2 | 242 | 0.763 | 184.646 |  |  |  | znížená | 0.02354 | 5.6967 | 0.00022 | 0.05324 | 0 | 0 | 116.18 |  |  | 68.466 |  |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 184.646 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184.646 | 4 | -1389010189
10 | K | 631323711.S | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 80 do 120 mm 242*0,14 | m3 | 33.88 | 209.006 | 7081.123 |  |  |  | znížená | 3.0246 | 102.4738 | 2.4407 | 82.6916 | 0 | 0 |  | 7081.123 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 7081.123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7081.123 | 4 | 311773698
11 | K | 632001011.S | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE | m2 | 242 | 0.166 | 40.172 |  |  |  | znížená | 0.01001 | 2.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40.172 |  |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 40.172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.172 | 4 | -728935674
12 | M | 283230007500.S | Oddeľovacia fólia na potery | m2 | 278.3 | 0.636 | 176.999 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.02783 | 0 | 0 |  |  |  | 176.999 |  |  |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 176.999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176.999 | 4 | -508630596
13 | K | 642942111.S | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 3 | 57.084 | 171.252 |  |  |  | znížená | 3.0473 | 9.1419 | 0.0175 | 0.0525 | 0 | 0 | 171.252 | [7 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 171.252 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171.252 | 4 | -570462366
14 | M | 553310010316 | Zárubňa požiarna oceľová, EI60 šxvxhr 900x1970x170 mm | ks | 3 | 131.506 | 394.518 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.012 | 0.036 | 0 | 0 | 394.518 | [7 empty] | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 394.518 | 0 | 0 | 0 | 2 | 394.518 | 4 | -1995047208
15 | K | 642942331.S | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 4,5 do 10 m2 | ks | 1 | 130.758 | 130.758 |  |  |  | znížená | 2.5013 | 2.5013 | 0.05781 | 0.05781 | 0 | 0 | 130.758 | [7 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 130.758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130.758 | 4 | -1519406115
16 | M | 553310010316.1 | Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 1650x1970x170 mm | ks | 1 | 334.25 | 334.25 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 334.25 | [7 empty] | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 334.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 334.25 | 4 | 256417818
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 2085.94 | [5 empty] | 89.0096 |  | 5.144 |  | 6.011 | [8 empty] | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 2085.94
17 | K | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 100 | 2.578 | 257.8 |  |  |  | znížená | 0.132 | 13.2 | 0.02572 | 2.572 | 0 | 0 |  | 257.8 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 257.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 257.8 | 4 | -1877636072
18 | K | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 100 | 1.686 | 168.6 |  |  |  | znížená | 0.092 | 9.2 | 0.02572 | 2.572 | 0 | 0 |  | 168.6 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168.6 | 4 | 153314481
19 | K | 962031132.S | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t 10,1*2,55 | m2 | 25.755 | 3.15 | 81.128 |  |  |  | znížená | 0.164 | 4.2238 | 0 | 0 | 0.196 | 5.048 |  | 81.128 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 81.128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81.128 | 4 | -1380908306
21 | K | 968071115.S | Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t 14x6,7 | m | 93.8 | 5.648 | 529.782 |  |  |  | znížená | 0.344 | 32.2672 | 0 | 0 | 0.005 | 0.469 |  | 529.782 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 529.782 | 0 | 0 | 0 | 2 | 529.782 | 4 | -1135792365
22 | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 2 | 24.936 | 49.872 |  |  |  | znížená | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.076 | 0.152 |  | 49.872 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 49.872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.872 | 4 | -1125499848
23 | K | 968072559.S | Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t | m2 | 5 | 5.243 | 26.215 |  |  |  | znížená | 0.29 | 1.45 | 0 | 0 | 0.066 | 0.33 |  | 26.215 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 26.215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.215 | 4 | -1806367853
24 | K | 968072876.S | Vybúranie a vybratie roliet mrežových plochy nad 2 m2, -0,00200t | ks | 5 | 46.528 | 232.64 |  |  |  | znížená | 0.217 | 1.085 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 |  |  | 116.73 | 115.91 |  |  |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 232.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 232.64 | 4 | -1425912343
25 | K | 971033131.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t | ks | 2 | 35 | 70 |  |  |  | znížená | 0.094 | 0.188 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |  | 70 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 4 | -2059237955
29 | K | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m | t | 6.721 | 27.388 | 184.075 |  |  |  | znížená | 1.972 | 13.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 184.075 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 184.075 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184.075 | 4 | 91109829
30 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 6.721 | 15.93 | 107.066 |  |  |  | znížená | 0.598 | 4.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.066 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 107.066 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107.066 | 4 | 1201145005
31 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 134.42 | 0.498 | 66.941 |  |  |  | znížená | 0.007 | 0.94094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.941 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 66.941 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.941 | 4 | 1612451590
32 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 6.721 | 11.761 | 79.046 |  |  |  | znížená | 0.89 | 5.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.046 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 79.046 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79.046 | 4 | 720860424
33 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 6.721 | 34.634 | 232.775 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.775 | [7 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 232.775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 232.775 | 4 | -1633125738
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 9452.763 | [5 empty] | 666.3647 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 9452.763
120 | K | 998009101.S | Presun hmôt | t | 93.538 | 101.058 | 9452.763 |  |  |  | znížená | 7.124 | 666.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.967 | 9351.301 | [6 empty] | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 9452.763 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9452.763 | 4 | 1918725822
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 130360.336 | [5 empty] | 395.9553 |  | 12.9641 |  | 0.7104 | [8 empty] | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 130360.336
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 31545.685 | [5 empty] | 112.7811 |  | 8.9601 |  | 0 | [8 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 31545.685
36 | K | 711111030.S | Izolácia prechodu stena/podlaha proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode rýchloschnúcou maltou vodorovná | m2 | 270.9 | 65.607 | 17772.936 |  |  |  | znížená | 0.15824 | 42.8672 | 0.0189 | 5.12 | 0 | 0 | 15995.643 | [7 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 17772.936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17772.936 | 16 | -1409166246
37 | K | 711111035.S | Izolácia prechodu stena/podlaha proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode rýchloschnúcou maltou zvislá 12,9*2+21*2)*2,7 | m2 | 183.06 | 61.858 | 11323.725 |  |  |  | znížená | 0.21998 | 40.2695 | 0.0207 | 3.7893 | 0 | 0 |  | 11323.423 |  |  | 0.302 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 11323.725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11323.725 | 16 | -1375680197
38 | K | 711713416.S | Zhotovenie detailov náterivami a tmelmi za studena škár tmelom asfaltovým šxv 20 x 100 mm 12+21+21+12+0,45*4**13+1,5*4*2 | m | 101.4 | 13.764 | 1395.67 |  |  |  | znížená | 0.14125 | 14.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1395.67 | [6 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1395.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1395.67 | 16 | 939731873
39 | M | 245640000400.S | Náter izolačný sulfatjednovrstvový proti tlakovej vode | kg | 50.7 | 13.028 | 660.52 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.0507 | 0 | 0 |  | 660.52 | [6 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 660.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 660.52 | 16 | -1152578021
40 | K | 998711101.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 8.96 | 37.306 | 334.262 |  |  |  | znížená | 1.579 | 14.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.906 |  |  |  | 143.255 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 334.262 | 0 | 0 | 0 | 2 | 334.262 | 16 | -1668687241
41 | K | 998711192.S | Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 8.96 | 6.537 | 58.572 |  |  |  | znížená | 0.131 | 1.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.122 |  |  | 25.102 |  |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 58.572 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.572 | 16 | 714639299
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 4522.044 | [5 empty] | 32.9324 |  | 0.5688 |  | 0 | [8 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 4522.044
42 | K | 713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 242 | 2.412 | 583.704 |  |  |  | znížená | 0.13147 | 31.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.704 | [7 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 583.704 | 0 | 0 | 0 | 2 | 583.704 | 16 | 1451731625
43 | M | 283720003000.S | Doska EPS max. zaťaženie 5 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy | m2 | 251.68 | 3.979 | 1001.435 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0003 | 0.075504 | 0 | 0 | 1001.435 | [7 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 1001.435 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1001.435 | 16 | 247050034
44 | M | 283720008900.S | Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh spádový 40-120 | m2 | 251.68 | 11.568 | 2911.434 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00196 | 0.49329 | 0 | 0 | 2911.434 | [7 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 2911.434 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2911.434 | 16 | 346828688
45 | K | 998713101.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.569 | 34.858 | 19.834 |  |  |  | znížená | 1.782 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.834 |  |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 19.834 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.834 | 16 | -1265434084
46 | K | 998713192.S | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m | t | 0.569 | 9.907 | 5.637 |  |  |  | znížená | 0.18 | 0.10242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.637 | [7 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 5.637 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.637 | 16 | 203524345
| D | 715 | Izolácie proti chemickým vplyvom |  |  |  | 4070.763 | [5 empty] | 26.8089 |  | 0.04293 |  | 0 | [8 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 4070.763
47 | K | 715121002.S | Zhotovenie izolácie stav.konštr.stierkovaním tmelom dvojvrstv.za studena plôch zvislých 0,45*4*15x1,5 | m2 | 40.5 | 100.445 | 4068.023 |  |  |  | znížená | 0.65956 | 26.7122 | 0.00106 | 0.04293 | 0 | 0 |  |  | 4068.02 |  | 0.003 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 4068.023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4068.023 | 16 | 1757013842
48 | K | 998715101.S | Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m | t | 0.043 | 53.053 | 2.281 |  |  |  | znížená | 2.05 | 0.08815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281 | [7 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.281 | 16 | -1520705278
49 | K | 998715192.S | Izolácie proti chem.vplyvom, prípl.za presun nad vymedz. najväčš. dopr. vzd. do 100 m | t | 0.043 | 10.676 | 0.459 |  |  |  | znížená | 0.199 | 0.008557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | [7 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.459 | 16 | -611444475
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 846.621 | [5 empty] | 6.8094 |  | 0.29858 |  | 0 | [8 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 846.621
52 | K | 763161535.S | Montáž SDK požiar obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 3x hrana s rohovou lištou, 2x hr. 12,5 mm stena pre požiarne dvere | m | 13 | 50.101 | 651.313 |  |  |  | znížená | 0.5238 | 6.8094 | 0.00253 | 0.03289 | 0 | 0 | 651.313 | [7 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 651.313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 651.313 | 16 | -36550522
53 | M | 590110002500 | Doska sadrokartónová RF protipožiarna, hr. 12,5 mm, šxl 1200x2000 mm, RIGIPS 5,5*4 | m2 | 22.44 | 4.211 | 94.495 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0105 | 0.23562 | 0 | 0 | 94.495 | [7 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 94.495 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94.495 | 16 | -1198996987
54 | M | 590180001300.S | Profil výstužný UA 50 oceľový žiarovo pozinkovaný pozdĺžne dierovaný, šxvxl 50x40 mm, hr. plechu 2 mm špeciálny profil k sadrokartónovým konštrukciám | m | 16.524 | 6.101 | 100.813 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00182 | 0.030074 | 0 | 0 | 100.813 | [7 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 100.813 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.813 | 16 | 1907581217
| D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 21239.098 | [5 empty] | 71.6766 |  | 2.528 |  | 0 | [8 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 21239.098
55 | K | 766621081.S | Montáž okna plastového na PUR penu | m | 39.92 | 9.471 | 378.082 |  |  |  | znížená | 0.36459 | 14.5544 | 0.00018 | 0.0071856 | 0 | 0 | 342.093 | [7 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 378.082 | 0 | 0 | 0 | 2 | 378.082 | 16 | 851440144
56 | M | 611410000100.S1 | Plastové okno fix OS, vxš 1300x600 mm, izolačné dvojsklo antracit | ks | 2 | 138.135 | 276.27 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.022 | 0.044 | 0 | 0 |  |  |  | 276.27 |  |  |  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 276.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276.27 | 16 | 393019764
57 | M | 611410000100.S11 | Plastové okno fix OS, vxš 6730x2680 mm, izolačné dvojsklo antracit | ks | 1 | 2627.19 | 2627.19 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 2627.19 | [7 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 2627.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2627.19 | 16 | -466713060
58 | M | 611410000100.S12 | Plastové okno fix OS, vxš 2150x2300 mm, izolačné dvojsklo antracit | ks | 1 | 572.864 | 572.864 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 572.864 | [7 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 572.864 | 0 | 0 | 0 | 2 | 572.864 | 16 | 1502944796
59 | M | 611410000100.S13 | Plastové okno fix OS, vxš 1900x2300 mm, izolačné dvojsklo antracit | ks | 1 | 515.389 | 515.389 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 515.389 | [7 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 515.389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 515.389 | 16 | 919438604
60 | K | 766621400.S | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) 2,25x0,6x2x13 | m | 49.05 | 14.513 | 711.863 |  |  |  | znížená | 0.60467 | 29.6591 | 0.00021 | 0.010301 | 0 | 0 |  |  |  | 650.908 |  |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 711.863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 711.863 | 16 | -6196216
61 | M | 283290005800 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA | m | 51.503 | 0.798 | 41.099 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0051503 | 0 | 0 | 37.748 | [7 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 41.099 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.099 | 16 | 809071748
62 | M | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m | 51.503 | 0.84 | 43.263 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0051503 | 0 | 0 | 39.735 | [7 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 43.263 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.263 | 16 | -645520342
63 | M | 611410000100.S | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 2245*600 mm, izolačné trojsklo ext.biela int antracit l 2xpevné 1xsklopné | ks | 7 | 352.823 | 2469.761 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.022 | 0.154 | 0 | 0 |  |  | 2469.761 | [5 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 2469.761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2469.761 | 16 | 1873422831
64 | M | 611410000100.S99 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 2245*600 mm, izolačné trojsklo ext.biela int antracit l 3xpevné | ks | 6 | 211.863 | 1271.178 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.022 | 0.132 | 0 | 0 |  |  | 1271.178 | [5 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 1271.178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1271.178 | 16 | 1133979198
65 | M | 611410000100.S991 | Plastové okno fix OS, vxš 1500*600 mm, izolačné trojsklo ext.biela int antracit | ks | 1 | 339.859 | 339.859 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 |  |  |  | 339.859 |  |  |  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 339.859 | 0 | 0 | 0 | 2 | 339.859 | 16 | -2076762622
66 | K | 766641161.S | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí | m | 57.66 | 9.063 | 522.573 |  |  |  | znížená | 0.28081 | 16.1915 | 0.00042 | 0.024217 | 0 | 0 | 522.573 | [7 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 522.573 | 0 | 0 | 0 | 2 | 522.573 | 16 | 532997657
67 | M | 611730000100.S | Dvere plastové trojdielne šxv 3550x2680 mm, 5 komorový systém, izolačné dvojsklo antracit | ks | 1 | 2380.23 | 2380.23 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2380.23 | [7 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 2380.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2380.23 | 16 | -1097494040
68 | M | 611730000100.S4 | Dvere plastové trojdielne šxv 1950x2300 mm, 5 komorový systém, izolačné dvojsklo antracit | ks | 2 | 1306.861 | 2613.722 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.33 | 0.66 | 0 | 0 |  |  | 2613.722 | [5 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 2613.722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2613.722 | 16 | -2077491518
69 | M | 611730000100.S2 | Dvere plastové trojdielne šxv 3230x1970 mm, 5 komorový systém, izolačné dvojsklo antracit | ks | 1 | 2056.802 | 2056.802 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |  |  | 2056.802 | [5 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 2056.802 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2056.802 | 16 | 549713457
70 | M | 611730000100.S1 | Dvere plastové dvojkrídlové trojdielne šxv 3500x2200 mm, 5 komorový systém, izolačné dvojsklo antracit | ks | 1 | 2135.197 | 2135.197 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |  |  | 2135.197 | [5 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 2135.197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2135.197 | 16 | -469596679
71 | M | 611730000100.S3 | Dvere plastové dvojkrídlové šxv 1230*1970 mm, 5 komorový systém, izolačné trojsklo biela antracit | ks | 1 | 1430.679 | 1430.679 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1430.679 | [7 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 1430.679 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1430.679 | 16 | -1692998001
72 | K | 766662112.S12 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 3 | 20.694 | 62.082 |  |  |  | znížená | 1.225 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.082 | [7 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 62.082 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.082 | 16 | -126764125
73 | M | 611610000400.S12 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné | ks | 3 | 151.351 | 454.053 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.025 | 0.075 | 0 | 0 | 454.053 | [7 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 454.053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 454.053 | 16 | 1242309137
74 | M | 549150000600.S12 | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 3 | 60.993 | 182.979 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 182.979 | [7 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 182.979 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182.979 | 16 | -1747167591
75 | K | 998766101.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 2.528 | 35.064 | 88.642 |  |  |  | znížená | 2.133 | 5.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.258 | [7 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 88.642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88.642 | 16 | 421449179
76 | K | 998766192.S | Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | t | 2.528 | 25.839 | 65.321 |  |  |  | znížená | 0.872 | 2.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.683 |  |  |  | 7.881 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 65.321 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65.321 | 16 | -1120749127
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 18427.508 | [5 empty] | 47.4039 |  | 0.30915 |  | 0.702 | [8 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 18427.508
77 | K | 767132812.S | Demontáž podest a schodísk, -0,01800t | m2 | 39 | 29.1 | 1134.9 |  |  |  | znížená | 0.882 | 34.398 | 0 | 0 | 0.018 | 0.702 | 1134.9 | [7 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1134.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1134.9 | 16 | -402783438
78 | K | 767211112.S | Montáž schodov rovných a podiest, osadených na oceľovú konštrukciu zváraním podesta spolu so zábradlím Z1,2,3,4,5 | sub | 1 | 13239.703 | 13239.703 |  |  |  | znížená | 0.01509 | 0.01509 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  |  | 13239.703 |  |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 13239.703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13239.703 | 16 | 1095110484
79 | K | 767641110.S | Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 3 | 44.162 | 132.486 |  |  |  | znížená | 2.3776 | 7.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 132.486 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 132.486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132.486 | 16 | -590622516
80 | M | 549150000600 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI | ks | 3 | 19.573 | 58.719 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 58.719 |  |  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 58.719 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.719 | 16 | -1186636468
81 | M | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 3 | 18.263 | 54.789 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 54.789 |  |  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 54.789 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.789 | 16 | 1765300204
82 | M | 553410014800.S | Dvere požiarne oceľové, interiérové, jednojkrídlové Uni-R EI 60 D1, šxvxhr 900x2010x65 mm, | ks | 3 | 861.651 | 2584.953 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0427 | 0.1281 | 0 | 0 |  |  |  | 2584.953 |  |  |  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 2584.953 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2584.953 | 16 | 1028627990
83 | K | 767641120.S | Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkrídlového, zárubne, vrátane kovania | ks | 1 | 116.623 | 116.623 |  |  |  | znížená | 4.4927 | 4.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 116.623 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 116.623 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116.623 | 16 | -497480341
84 | M | 553410031925 | Dvere požiarne oceľové, interiérové, dvojkrídlové Uni-R EI 60 D1, šxvxhr 1920x2010x65 mm, | ks | 1 | 1080.337 | 1080.337 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 |  |  |  | 1080.337 |  |  |  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 1080.337 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1080.337 | 16 | -852251700
85 | K | 998767101.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.309 | 52.765 | 16.304 |  |  |  | znížená | 3.303 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.304 |  |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 16.304 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.304 | 16 | -1725950407
86 | K | 998767192.S | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 0.309 | 28.135 | 8.694 |  |  |  | znížená | 1.116 | 0.34484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.185 | 2.509 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.694 | 16 | -640522332
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 45753.553 | [5 empty] | 9.906 |  | 0 |  | 0.0084 | [8 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 45753.553
87 | K | 769052018.S | Montáž vzduchotechnickej rekuperačnej jednotky s pripojením na vykurovaciu sústavu na stenu a strop spolu s rozvodmi a spustením podľa projektu | ks | 1 | 45705.951 | 45705.951 |  | 33437 |  | znížená | 9.2045 | 9.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12268.951 | [5 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 45705.951 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45705.951 | 16 | 273021262
88 | K | 769081025.S | Demontáž ventilátora malého axiálneho s potrubím | ks | 2 | 23.801 | 47.602 |  |  |  | znížená | 0.35077 | 0.70154 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0084 | 47.602 | [7 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 47.602 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.602 | 16 | 1624965204
| D | 784 | Maľby |  |  |  | 3955.064 | [5 empty] | 87.637 |  | 0.25661 |  | 0 | [8 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 3955.064
89 | K | 784410510.S | Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m | m2 | 386 | 0.163 | 62.918 |  |  |  | znížená | 0.00913 | 3.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 62.918 |  |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 62.918 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.918 | 16 | -2144544998
90 | K | 784430020.S | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m | m2 | 386 | 4.41 | 1702.26 |  |  |  | znížená | 0.09401 | 36.2879 | 0.00028 | 0.10808 | 0 | 0 |  |  |  | 1702.26 |  |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1702.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1702.26 | 16 | -1253786549
91 | K | 784430042.S | Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad strop nad 3,80 m | m2 | 300 | 4.427 | 1328.1 |  |  |  | znížená | 0.09908 | 29.724 | 0.00032 | 0.096 | 0 | 0 |  |  |  | 1328.1 |  |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 1328.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1328.1 | 16 | 118108570
92 | K | 784430042.S1 | Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad stlpy nad 3,80 m | m2 | 164.16 | 5.038 | 827.038 |  |  |  | znížená | 0.09908 | 16.265 | 0.00032 | 0.052531 | 0 | 0 |  |  |  | 827.038 |  |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 827.038 | 0 | 0 | 0 | 2 | 827.038 | 16 | 152784665
93 | K | 784430190.S | Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané, zhotovenie styku dvoch farieb okrem stykov v rohoch a kútoch | m | 68 | 0.511 | 34.748 |  |  |  | znížená | 0.027 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34.748 |  |  |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 34.748 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.748 | 16 | -1149427360
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 12124.485 | [5 empty] | 129.15 |  | 0.42766 |  | 0.07 | [8 empty] | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 12124.485
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 12124.485 | [5 empty] | 129.15 |  | 0.42766 |  | 0.07 | [8 empty] | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 12124.485
94 | K | 210010041.S | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 3313, uložená pevne | m | 520 | 1.749 | 909.48 |  |  |  | znížená | 0.098 | 50.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 909.48 |  |  |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 909.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 909.48 | 64 | 613955173
95 | M | 345710008305.S | Rúrka ohybná 3313 kovová z vrchnej pozink. oceľovej pásky a vnútornej izolačnej vrstvy, D 18,9 mm | m | 520 | 4.301 | 2236.52 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00019 | 0.0988 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2236.52 |  |  |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 2236.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2236.52 | 128 | -34201900
96 | M | 345710036510.S | Príchytka obojstranná 3613 z pozinkovanej ocele pre ohybné kovové elektroinštal. rúrky D 13 mm | ks | 520 | 0.342 | 177.84 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 5e-05 | 0.026 | 0 | 0 |  |  |  |  | 177.84 |  |  |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 177.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177.84 | 128 | 1560800253
97 | K | 210010351.S | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 35 | 12.475 | 436.625 |  |  |  | znížená | 0.635 | 22.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 436.625 |  |  |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 436.625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 436.625 | 64 | 1892246450
98 | M | 345410013000.S | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 | ks | 35 | 3.471 | 121.485 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0056 | 0 | 0 |  |  |  |  | 121.485 |  |  |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 121.485 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121.485 | 128 | 1801944731
99 | K | 210110014.S | Krížový prepínač - radenie 7, nástenný IP 55, vrátane zapojenia | ks | 12 | 5.968 | 71.616 |  |  |  | znížená | 0.336 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 71.616 |  |  |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 71.616 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71.616 | 64 | -462399992
100 | M | 345330003430.S | Prepínač krížový nástenný, radenie č.7, IP55 | ks | 12 | 13.102 | 157.224 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00156 | 0 | 0 |  |  |  |  | 157.224 |  |  |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 157.224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 157.224 | 128 | -683883121
101 | K | 210110015.S | Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 55, vrátane zapojenia | ks | 6 | 6.627 | 39.762 |  |  |  | znížená | 0.365 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 39.762 |  |  |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 39.762 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.762 | 64 | 1872377189
102 | M | 345330003440.S | Prepínač dvojitý striedavý nástenný, radenie 6+6, IP55 | ks | 6 | 12.256 | 73.536 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00078 | 0 | 0 |  |  |  |  | 73.536 |  |  |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 73.536 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73.536 | 128 | -2130948947
103 | K | 210111033.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 55, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 15 | 7.819 | 117.285 |  |  |  | znížená | 0.437 | 6.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 117.285 |  |  |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 117.285 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117.285 | 64 | 978078587
104 | M | 345510005930 | Zásuvka Garant jednonásobná, radenie 2P + PE, IP55, na povrch, šedá | ks | 15 | 29.397 | 440.955 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00525 | 0 | 0 |  |  |  |  | 440.955 |  |  |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 440.955 | 0 | 0 | 0 | 2 | 440.955 | 128 | -878845161
105 | K | 210193003.S | Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová montáž | ks | 1 | 324.176 | 324.176 |  |  |  | znížená | 1.79 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 324.176 |  |  |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 324.176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 324.176 | 64 | -361574254
106 | M | 357140008240.S | Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, PR-T | ks | 1 | 895.565 | 895.565 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00397 | 0.00397 | 0 | 0 |  |  |  |  | 895.565 |  |  |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 895.565 | 0 | 0 | 0 | 2 | 895.565 | 128 | -1470689776
107 | K | 210201510.S | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 2 | 9.799 | 19.598 |  |  |  | znížená | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19.598 |  |  |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 19.598 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.598 | 64 | -2088646862
108 | M | 348150000600.S | Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim | ks | 2 | 48.376 | 96.752 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.752 |  |  |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 96.752 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96.752 | 128 | -1729391366
109 | K | 210201903.S | Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg | ks | 11 | 14.331 | 157.641 |  |  |  | znížená | 0.74 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 157.641 |  |  |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 157.641 | 0 | 0 | 0 | 2 | 157.641 | 64 | -1428631204
110 | K | 210201913.S | Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg | ks | 13 | 15.329 | 199.277 |  |  |  | znížená | 0.78 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 199.277 |  |  |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 199.277 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199.277 | 64 | 677081573
111 | M | 348320000700.S | Svietidlo priemyselné stropné LED 40W závesné tok min4300lm | ks | 13 | 206.569 | 2685.397 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.006 | 0.078 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2685.397 |  |  |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 2685.397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2685.397 | 128 | 1737170642
112 | M | 348320000700.S1 | Svietidlo priemyselné prisadené LED 75w tok min9000lm | ks | 13 | 110.863 | 1441.219 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.006 | 0.078 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1441.219 |  |  |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 1441.219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1441.219 | 128 | -87871209
113 | M | 348320000700.S2 | Svietidlo priemyselné prisadené LED 21w tok min3100lm | ks | 6 | 109.981 | 659.886 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.006 | 0.036 | 0 | 0 |  |  |  |  | 659.886 |  |  |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 659.886 | 0 | 0 | 0 | 2 | 659.886 | 128 | -627642010
114 | K | 210201923.S | Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg | ks | 6 | 13.764 | 82.584 |  |  |  | znížená | 0.83 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 82.584 |  |  |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 82.584 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.584 | 64 | -1485770342
115 | K | 210800186.S | Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 320 | 0.425 | 136 |  |  |  | znížená | 0.024 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 136 |  |  |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 64 | -601178576
116 | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 320 | 0.615 | 196.8 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0448 | 0 | 0 |  |  |  |  | 196.8 |  |  |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196.8 | 128 | 431141901
117 | K | 210800187.S | Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 250 | 0.522 | 130.5 |  |  |  | znížená | 0.027 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 130.5 |  |  |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130.5 | 64 | 961153185
118 | M | 341110000800.S | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 250 | 1.051 | 262.75 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00019 | 0.0475 | 0 | 0 |  |  |  |  | 262.75 |  |  |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 262.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 262.75 | 128 | -1917626648
119 | K | 210964304.S | Demontáž do sute - svietidla interiérového na stenu do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t | ks | 14 | 3.858 | 54.012 |  |  |  | znížená | 0.222 | 3.108 | 0 | 0 | 0.005 | 0.07 |  |  |  |  | 54.012 |  |  |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 54.012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.012 | 64 | 1199655105
|  | fa 2200059, Pemsport | Trampolína Grand Master | ks | 1 |  | 9104.16 | [13 empty] | 9104.16
| Relax Bojnice s.r.o. | 20230006 | Schodolez T09 Roby |  | 1 ks |  | 4500 | 4500 | [14 empty] | 4500
| Diony Sports International s.r.o. | 2023178 | Tumble track 10m |  | 1 ks | 4845 | 5862.45 | 5862.45 | [14 empty] | 5862.45
| Diony Sports International s.r.o. | 2023178 | Dopadová žíněnka stretch G11-35020060-B |  | 1 ks | 2081.04 | 2518.06 | 2518.06 | [14 empty] | 2518.06
| Diony Sports International s.r.o. | 2023178 | Žíněnky lehčené A3-2001005-R |  | 2 ks | 401.24 | 485.5 | 485.5 | [14 empty] | 485.5
| Diony Sports International s.r.o. | 2023178 | Žíněnky lehčené A3-2001258-R |  | 2 ks | 619.27 | 749.32 | 749.32 | [14 empty] | 749.32
| Diony Sports International s.r.o. | 2023178 | Žíněnky kotoulové RG100, D5-2001007-Y |  | 2 ks | 305.1 | 369.17 | 369.17 | [14 empty] | 369.17
| Diony Sports International s.r.o. | 2023178 | Skládací klín G1-20050100-KLR-G |  | 1 ks | 422.94 | 511.76 | 511.76 | [14 empty] | 511.76
| Diony Sports International s.r.o. | 2023178 | Slzička G1-757575-S |  | 1 ks | 260.08 | 314.7 | 314.7 | [14 empty] | 314.7
| Diony Sports International s.r.o. | 2023178 | Polyethylenový kvádr G1-120120100-KE-Y |  | 1 ks | 572.36 | 692.56 | 692.56 | [14 empty] | 692.56
| Diony Sports International s.r.o. | 2023178 | Doprava |  | 1 ks | 270 | 326.7 | 326.7 | [14 empty] | 326.7
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | Kotviace prvky |  | 90 | 1800 | 2160 | 2160 | [14 empty] | 2160
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | SM/JD rezivo |  | 2.1 | 798 | 957.6 | 957.6 | [14 empty] | 957.6
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | SM/JD rezivo - laty |  | 0.9 | 342 | 410.4 | 410.4 | [14 empty] | 410.4
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | preglejka BK 18 mm |  | 142 | 4562.46 | 5474.952 | 5474.952 | [14 empty] | 5474.952
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | matica narážacia |  | 10000 | 1400 | 1680 | 1680 | [14 empty] | 1680
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | tmel D4 |  | 15 ks | 90 | 108 | 108 | [14 empty] | 108
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | skrutka DIN 912 |  | 250 ks | 112.5 | 135 | 135 | [14 empty] | 135
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | sada chytov |  | 5 | 212 | 254.4 | 254.4 | [14 empty] | 254.4
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | sada chytov |  | 6 | 345.6 | 414.72 | 414.72 | [14 empty] | 414.72
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | sada chytov |  | 5 | 407.5 | 489 | 489 | [14 empty] | 489
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | sada chytov |  | 1 ks | 42.9 | 51.48 | 51.48 | [14 empty] | 51.48
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | sada chytov |  | 1 ks | 40.84 | 49.008 | 49.008 | [14 empty] | 49.008
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | sada chytov |  | 1 ks | 26.2 | 31.44 | 31.44 | [14 empty] | 31.44
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | istiace plakety SR |  |  | 144 | 172.8 | 172.8 | [14 empty] | 172.8
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | vratný bod SR |  | 10 ks | 240 | 288 | 288 | [14 empty] | 288
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | Karabína VR SC |  | 10 ks | 140 | 168 | 168 | [14 empty] | 168
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | karabína SR (expres) |  | 20 ks | 320 | 384 | 384 | [14 empty] | 384
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | lano |  | 190 | 342 | 410.4 | 410.4 | [14 empty] | 410.4
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | OHM |  | 1 ks | 89 | 106.8 | 106.8 | [14 empty] | 106.8
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | spojovací materiál |  | 1 ks | 800 | 960 | 960 | [14 empty] | 960
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | montážne práce tesárske |  | 1 ks | 3500 | 4200 | 4200 | [14 empty] | 4200
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | montážne práce inštalačné |  | 1 ks | 800 | 960 | 960 | [14 empty] | 960
| Valtec spol. s r.o. | 238880550 | inštalácia lezeckého vybavenia |  | 1 ks | 820 | 984 | 984 | [14 empty] | 984
| PBTECH s.r.o. | 20230035 | Stôl na pretláčanie rukou |  | 4 ks |  | 1796 | 1796 | [14 empty] | 1796
| ERMONT s.r.o. | 2301160 | Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch |  |  |  | 1148.18 | 1148.18 | [14 empty] | 1148.18
ERMONT s.r.o. | M | 284110000110.S | Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm | m2 | 135.96 | 15 | 2039.4 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | K | 776990105.S | Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh | m2 | 132 | 1.32 | 174.24 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | K | 776990110.S | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh | m2 | 132 | 0.88 | 116.16 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | K | 776992127.S | Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm | m2 | 132 | 10.36 | 1367.52 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | K | 210010025.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne | m | 250 | 1.57 | 392.5 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | M | 345710009100.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20 | m | 250 | 0.82 | 205 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | M | 345710017800.S | Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm | ks | 100 | 0.4 | 40 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | K | 210010352.S | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m | ks | 20 | 18 | 360 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | M | 345410013400 | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-26P/2, šxvxh 144x144x67 mm, 4-pólová sivá | ks | 20 | 6.62 | 132.4 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | K | 210100001.S | Pomocný materiál spojovací | ks | 1 | 250 | 250 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | K | 210110011.S | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia | ks | 11 | 5.82 | 64.02 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | M | 345340008000.S | Tlačidlo so spínacím kontaktom a orientačným alebo signalizačným osvetlením, radenie č 1/0, IP55 | ks | 3 | 13.01 | 39.03 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | M | 345340008000.S1 | Tlačidlo so spínacím kontaktom, radenie č 1/0, IP55 | ks | 8 | 13.01 | 104.08 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | M | 348140003452.S | LED svietidlo interiérové stropné | ks | 8 | 45.95 | 367.6 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | K | 210111033.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 55, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 3 | 8.56 | 25.68 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | M | 345510001230.S | Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 55, s destkou ochranou | ks | 3 | 7.51 | 22.53 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | K | 210120410.S | Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A | ks | 3 | 7.25 | 21.75 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | M | 358230009800.S | Prúdový chránič 2P, 16 A, 10 mA, typ AC, 2 moduly | ks | 1 | 55.14 | 55.14 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | M | 358230009800.S1 | Prúdový chránič 2P, 10 A, 10 mA, typ AC, 2 moduly | ks | 2 | 55.14 | 110.28 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | K | 210201913.S | Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg | ks | 11 | 15.29 | 168.19 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | M | 348140003452.S1 | LED svietidlo interiérové stropné so senzorom | ks | 3 | 79.95 | 239.85 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | K | 210800016.S | Vodič medený uložený v rúrke CYY 450/750 V 6mm2 | m | 250 | 0.53 | 132.5 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | M | 341110011400.S | Vodič medený CY 6 mm2 | m | 250 | 0.86 | 215 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | K | 210800073.S | Kábel medený uložený pod omietkou CYYp 450/750 V 3x2,5mm2 | m | 80 | 1.06 | 84.8 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | M | 341110000800.S | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 80 | 1.22 | 97.6 |  |  | 2301160
ERMONT s.r.o. | K | 998921203.S | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m | % | 31.28 | 0.45 | 14.08 |  |  | 2301160
[6 empty] | bez DPH | 6839.35 | 8207.22 | [15 empty] | 8207.22 | s DPH
Diony Sports International s.r.o. |  |  | Stretch žíněnka A2-20010010-G | 2 ks | 209.01 |  | 505.8 | 505.8 |  | 2023287 | [13 empty] | 505.8
Diony Sports International s.r.o. |  |  | Stretch žíněnka A2-20010010-Y | 2 ks | 209.01 |  | 505.8 | 505.8 |  | 2023287 | [13 empty] | 505.8
Diony Sports International s.r.o. |  |  | Stretch žíněnka A2-18010015-B | 2 ks | 216.075 |  | 522.9 | 522.9 |  | 2023287 | [13 empty] | 522.9
Diony Sports International s.r.o. |  |  | Gymnastický koberec G4-120020035-B | 3 ks | 930.743 |  | 3378.6 | 3378.6 |  | 2023287 | [13 empty] | 3378.6
Diony Sports International s.r.o. |  |  | Doprava | 1 ks | 170.25 |  | 206 | 206 |  | 2023287 | [13 empty] | 206
ERMONT s.r.o. | K | 776541100.S | Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch | m2 | 5.18 | 9.36 | 48.48 | 48.48 | [15 empty] | 48.48
33437
[9 empty] | 40124.4 | [8 empty] | 33437
[9 empty] | s DPH | [8 empty] | 40124.4 | 33437
[18 empty] | s DPH | 40124.4 | 33437
[19 empty] | s DPH | 40124.4 | 33437.16
[21 empty] | 40124.592 | 12675.8
s DPH
[21 empty] | s DPH | 15210.96
40124.4
s DPH
[23 empty] | s DPH | 13374.8
s DPH